询 价 函
一、项目基本情况：

1.项目名称：空调水源热泵井供水管道维修
2.工程概况：空调水源热泵井供水管道维修，具体详见工程量清单。
3.最高限价：121600.00元

4.工期：15天（具体以甲乙双方合同签订时间为准）
5.工程地点：采购人指定地点。

6.付款方式及条件：本项目无预付款，工程竣工验收合格审计后，支付审定额的100%。
7.合同签订：本项目合同须与辽宁省科学技术厅、中国科学院沈阳分院、辽宁利盟科信置业有限公司共同签订，付款按各采购方所承担费用比例分别支付（辽宁省科学技术厅42.81%、中国科学院沈阳分院15.39%、辽宁利盟科信置业有限公司41.8%）。
8.合同方式：固定综合单价合同，结算以实际发生工程量按实结算。
9.验收标准：按照国家、行业、采购文件及采购人具体要求。工程经验收合格，采购人签字确认。若工程验收不合格或不符合本合同约定的，中标供应商应在本合同约定期限内返工直至工程验收合格为止。(返工发生一切费用均由中标供应商承担)

10.质量保证期：1年

11.质量标准：按照国家及行业质量验收规范达到合格标准。

12.质量违约：因承包人工程质量达不到约定标准，承包人无条件返工，直至达到约定标准，并承担由此造成的一切损失。
二、供应商的资格要求：

供应商须具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
三、询价文件组成（以下材料均须加盖供应商单位公章）:

1.营业执照副本（自行提供）；

2.资质证书（自行提供）；
3.法定代表人身份证明书（按给定格式填写）；

4.法定代表人授权委托书（按给定格式填写，法人参与询价时无需提供）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（按给定格式填写）；

6.参加询价活动前1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按给定格式填写）；

7.报价一览表（按给定格式填写）；

8.已标价的工程量清单（格式自拟）；
9.商务条款偏离表（按给定格式填写）；
10.施工组织设计（格式自拟）。

以上材料按序号顺序装订成册，一正二副，供应商应将装订好的响应文件的正本和所有副本密封在一起，在密封口处加盖供应商单位公章，在询价文件递交截止时间前送至采购人指定地点。
四、询价文件递交截止时间及文件递交地点

询价文件递交截止时间：2026年  月  日  点    分（北京时间）
文件递交地点：                                 
五、联系方式
1. 采购人信息

名称：辽宁省科学技术厅、中国科学院沈阳分院、辽宁利盟科信置业有限公司
地址：沈阳市和平区三好街24号
联系电话：024-23983423
第一章 供应商须知

询价办法：最低评标价法

响应报价

3.1所有报价均按人民币进行报价；

3.2报价需按照给定的格式进行报价；

3.3只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

4.询价内容：空调水源热泵井供水管道维修，具体详见第三章工程量清单。
格式

响应文件的封皮




响  应  文  件

项目名称：

供应商名称 ：

格式1

法定代表人身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	（※法定代表人身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：                      

日期：               
格式2

法定代表人授权委托书

委托人（单位名称）：        

法定代表人姓名：         身份证号码：         

住所地：                    

受托人名称：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目名称）采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※受托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              

法定代表人（签字或盖章）：             

受托人（签字或盖章）：              

详细通讯地址：                           邮政编码 ：              

传        真：                           电     话：              

日        期:                      

格式3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切责任！

供应商名称（加盖单位公章）：                      

法定代表人或其授权代表人(签字或盖章)：          
日期：               
格式4
 参加询价活动前1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）  ：

在本项目递交响应文件截止时间前，我单位参加本次询价活动前1年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：                      

法定代表人或其授权代表人(签字或盖章)：          
日期：               
格式5
报价一览表

项目名称：                                                       报价单位：元

	项目名称
	响应总价
	工期
	工程地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	


注：
1.响应总价不得超过招标控制价，否则视为投标无效；
2.本表响应总价应与工程量清单总价一致；
3.结算价格以最终发生实际的工程量为准。
供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                

格式6

商务条款偏离表
包号：001 

	序号
	采购文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	工期：15天（具体以甲乙双方合同签订时间为准）。
	
	
	

	★2
	项目地址：采购人指定地点。
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：本项目无预付款，工程竣工验收合格审计后，支付审定额的100%。
合同签订：本项目合同须与辽宁省科学技术厅、中国科学院沈阳分院、辽宁利盟科信置业有限公司共同签订，付款按各采购方所承担费用比例分别支付（辽宁省科学技术厅42.81%、中国科学院沈阳分院15.39%、辽宁利盟科信置业有限公司41.8%）。
	
	
	

	★4
	合同方式：固定综合单价合同，结算以实际发生工程量按实结算。
	
	
	

	★5
	验收标准：按照国家、行业、采购文件及采购人具体要求。工程经验收合格，采购人签字确认。若工程验收不合格或不符合本合同约定的，中标供应商应在本合同约定期限内返工直至工程验收合格为止。(返工发生一切费用均由中标供应商承担)
	
	
	

	★6
	质量保证期：1年
	
	
	

	★7
	质量标准：按照国家及行业质量验收规范达到合格标准。
	
	
	

	★8
	质量违约：因承包人工程质量达不到约定标准，承包人无条件返工，直至达到约定标准，并承担由此造成的一切损失。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：           

法定代表人或其授权代表人(签字或盖章)：           

日期：                

附件一：工程量清单
	
	投  标  总  价
	

	招     标    人：
	

	工  程   名  称：
	

	投标总价（小写）：
	

	        （大写）：
	

	
	
	

	投  标  人：
	
	

	
	
	(单位盖章)

	法定代表人
或其授权人：
	
	

	
	(单位盖章)

	编  制  人：
	
	

	
	(造价人员签字盖章)

	
	
	扉—3


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：空调水源热泵井供水管道维修
	标段：
	第  1  页  共  1  页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	2
	
	
	－

	2.1
	
	
	－

	3
	
	
	－

	4
	
	
	－

	5
	
	
	－

	6
	
	
	－

	7
	
	
	

	8
	
	
	－

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计 
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	
	
	表—04


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：空调水源热泵井供水管道维修
	标段：
	第  1  页  共  3  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	1#井花池、楼梯台阶项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011605001002
	平面块料拆除 楼地面 石材面
	配电室室外火烧石踏步更换
	10m2
	0.085
	
	
	

	2
	011102001001
	石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内
	配电室室外火烧石踏步更换
	100m2
	0.0085
	
	
	

	3
	010507001002
	现浇混凝土其它构件 整体散水 预拌混凝土
	
	10m2水平投影面积
	0.115
	
	
	

	4
	010501001002
	现浇混凝土基础 基础垫层
	花池基础垫层
	10m3
	0.048
	
	
	

	5
	010401003001
	实心砖实砌墙 240×115×53 60
	
	10m3
	0.214
	
	
	

	6
	011201001002
	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm)
	
	100m2
	0.088
	
	
	

	7
	011204003007
	瓷砖 每块面积0.025m2以外 预拌砂浆(干混)
	
	100m2
	0.121
	
	
	

	
	
	2#提水井
	
	
	
	
	
	

	1
	010401011002
	砖砌检查井 矩形
	内径1500*2000*1800
	10m3
	0.2824
	
	
	

	2
	040501024020
	防水砂浆 直池壁
	
	100m2
	0.116
	
	
	

	3
	010401011004
	检查井盖、座安装 混凝土井盖、座
	混凝土井盖，2000*3400*230
	10套
	0.1
	
	
	

	
	
	空调水源热泵井供水管道维修
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002009
	无缝钢管(焊接) 管外径(mm以内) 159
	室外地下敷设
	10m
	19.563
	
	
	

	2
	031211001001
	手工除锈 管道 轻锈
	
	10m2
	9.372
	
	
	

	3
	031201007015
	麻布面、石棉布面刷油 管道 煤焦油 第一遍
	
	10m2
	9.372
	
	
	

	4
	031201006017
	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍
	
	10m2
	9.772
	
	
	

	5
	031202002080
	管道沥青玻璃布防腐 (增)一油
	
	10m2
	9.772
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	表—08

	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：空调水源热泵井供水管道维修
	标段：
	第  2  页  共  3  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	6
	031208006001
	防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道
	
	10m2
	9.772
	
	
	

	7
	031202002081
	管道沥青玻璃布防腐 (增)一布
	
	10m2
	9.772
	
	
	

	8
	030901002011
	无缝钢管(焊接) 管外径(mm以内) 159
	室内敷设
	10m
	1.23
	
	
	

	9
	030817001001
	管道支吊架制作安装 一般管架
	
	100kg
	0.112
	
	
	

	10
	031211001016
	手工除锈 管道 轻锈
	
	10m2
	0.514
	
	
	

	11
	031208002172
	橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下
	
	m3
	0.13
	
	
	

	12
	031201001003
	管道刷油 防锈漆 第一遍
	
	10m2
	0.626
	
	
	

	13
	031002006023
	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内) 200
	钻墙孔，井壁空
	10个
	0.1
	
	
	

	14
	031002006018
	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 200
	钻楼板孔
	10个
	0.2
	
	
	

	15
	030817001135
	一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 200
	
	个
	3
	
	
	

	16
	010104004004
	机械挖装管沟土方 一、二类土
	
	10m3
	20.356
	
	
	

	17
	010101002004
	人工挖一般土方(基深) 三类土 ≤2m
	人工挖基坑2处，维修后附近漏水，又开挖第二次，确定事故点后将管到全部更换。
	10m3
	2.055
	
	
	

	18
	010501001001
	现浇混凝土基础 基础垫层
	
	10m3
	2.686
	
	
	

	19
	050201001002
	管道回填砂
	
	m3
	155.2
	
	
	

	20
	011616001003
	建筑垃圾外运 运距 1000m以内
	
	10m3
	20.356
	
	
	

	21
	011616001004
	建筑垃圾外运 运距每增加1000m
	
	10m3
	20.356
	
	
	

	
	
	空调水源热泵井清洗
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	表—08

	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：空调水源热泵井供水管道维修
	标段：
	第  3  页  共  3  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	1
	BC001
	提水井清洗
	提水井清洗井高压冲洗，包括井管13节、水泵拆除、提升、安装，更换法兰白钢螺栓104组，垫片13片。
	座
	2
	
	
	

	2
	BC002
	回水井清洗
	高压清洗
	座
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：空调水源热泵井供水管道维修
	标段：
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	人工费预算价+机械费预算价
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	人工费预算价+机械费预算价
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	人工费预算价+机械费预算价
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：空调水源热泵井供水管道维修
	标段：
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保障费+住房公积金+其它
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	人工费预算价+机械费预算价
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	人工费预算价+机械费预算价
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	税前工程造价合计
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：空调水源热泵井供水管道维修
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	无缝钢管159
	m
	
	210.0093
	
	
	
	

	2
	镀锌管DN200
	m
	
	0.9
	
	
	
	

	3
	镀锌角钢
	kg
	
	11.872
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
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